Приложение   № 8  
к  концессионному  соглашению
в  отношении  объектов  водоснабжения,
являющихся  муниципальной  собственностью  Новогригорьевского  сельского  поселения   Иловлинского  муниципального  района  Волгоградской  области 
от «__»_____________ 201_ г.

Технико-экономические показатели объектов  концессионного соглашения,  на которые требуется  
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»

Объект:  Скважина № 1452: Волгоградская область, Иловлинский район, ст.Новогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | 240 | 240 |
| 2. | Протяженность водовода | м. | - | - |
| 3. | Глубина скважины | м. | 33 | 33 |
| 4. | Мощность двигателя насоса | кВт | 4 | 4 |
| 5. | Объем водонапорной башни | м. куб. | - | - |
| 6. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 100 |  |

Объект: Сважина № 1471: Волгоградская область, Иловлинский район, ст.Новогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | 240 | 240 |
| 2. | Протяженность водовода | м. | - | - |
| 3. | Глубина скважины | м. | 40 | 40 |
| 4. | Мощность двигателя насоса | кВт | 4 | 4 |
| 5. | Объем водонапорной башни | м. куб. | - | - |
| 6. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 100 |  |

Объект:  Скважина № 03449: Волгоградская область, Иловлинский район, ст.Новогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | 240 | 240 |
| 2. | Протяженность водовода | м. | - | - |
| 3. | Глубина скважины | м. | 68 | 68 |
| 4. | Мощность двигателя насоса | кВт | 4 | 4 |
| 5. | Объем водонапорной башни | м. куб. | - | - |
| 6. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 100 |  |

Объект: Сважина № 06058: Волгоградская область, Иловлинский район, ст.Новогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | 240 | 240 |
| 2. | Протяженность водовода | м. | - | - |
| 3. | Глубина скважины | м. | 80 | 80 |
| 4. | Мощность двигателя насоса | кВт | 4 | 4 |
| 5. | Объем водонапорной башни | м. куб. | - | - |
| 6. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 100 |  |

Объект: Сважина № 3089: Волгоградская область, Иловлинский район, ст.Старогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | 240 | 240 |
| 2. | Протяженность водовода | м. | - | - |
| 3. | Глубина скважины | м. | 28 | 28 |
| 4. | Мощность двигателя насоса | кВт | 4 | 4 |
| 5. | Объем водонапорной башни | м. куб. | - | - |
| 6. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 100 |  |

Объект: Водопроводная сеть: Волгоградская область, Иловлинский район,

ст.Новогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | - | - |
| 2. | Протяженность водовода | м. | 7214 | 7214 |
| 3.. | Диаметр водовода | мм. | 100 | 100 |
| 4. | Количество гидрантов | шт. | - | - |
| 5. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 490 |  |

Объект: Водопроводная сеть: Волгоградская область, Иловлинский район,  ст.Новогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | - | - |
| 2. | Протяженность водовода | м. | 3121 | 3121 |
| 3.. | Диаметр водовода | мм. | 100 | 100 |
| 4. | Количество гидрантов | шт. | 1 | 1 |
| 5. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 400 |  |

Объект: Водопроводная сеть: Волгоградская область, Иловлинский район,  ст.Старогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | - | - |
| 2. | Протяженность водовода | м. | 6650 | 6650 |
| 3.. | Диаметр водовода | мм. | 100 | 100 |
| 4. | Количество гидрантов | шт. | 1 | 1 |
| 5. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 560 |  |

Объект: Башня водонапорная: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Старогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность водовода | м. | - | - |
| 3. | Глубина скважины | м. | - | - |
| 4. | Мощность двигателя насоса | кВт | - | - |
| 5. | Объем водонапорной башни | м. куб. | 24 | 24 |
| 6. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 150,0 |  |

Объект: Водонапорная башня: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Новогригорьевская:

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | м. куб. | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность водовода | м. | - | - |
| 3. | Глубина скважины | м. | - | - |
| 4. | Мощность двигателя насоса | кВт | - | - |
| 5. | Объем водонапорной башни | м. куб. | 31 | 31 |
| 6. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. | 150,0 |  |

По окончании реконструкции оформляется Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Предоставляются  следующие документы  (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ):

1.Проект планировки территории и проект межевания территории  (в ред. Федеральных законов от  28.11.2011 N 337-ФЗ, от 03.07.2016 N 373-ФЗ)

2.Разрешение на строительство (реконструкцию линейного объекта)

3.Акт приемки объекта (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) (в ред. Федерального закона от 18.07.2011  N 243-ФЗ).

4.Документ, подтверждающий соответствие построенного,  реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный  лицом, осуществляющим строительство  (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ).

5.Документ, подтверждающий соответствие параметров  построенного, реконструированного объекта  проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора)  (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ).

6.Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ);

7.Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ).