Приложение   № 6  
к  концессионному  соглашению
в  отношении  объектов  водоснабжения,
являющихся  муниципальной  собственностью  Новогригорьевского сельского  поселения   Иловлинского  муниципального  района  Волгоградской  области 
от «__»______________ 201_ г.

Перечень реконструируемых объектов, 
входящих в состав объекта  концессионного  соглашения

- Водопроводная сеть (водопровод 3121 м): Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Новогригорьевская.

- Водопроводная сеть (водопровод 7214 м): Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Новогригорьевская.

- Водопроводная сеть (водопровод 6650 м): Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Старогригорьевская.

4.  Водонапорная башня: Волгоградская область, Иловлинский район,  ст. Новогригорьевская.

5.  Водонапорная башня: Волгоградская область, Иловлинский район,  ст. Старогригорьевская.

6.   Скважина № 1452: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Новогригорьевская.

7.   Скважина № 1471: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Новогригорьевская.

8.   Скважина № 03449: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Новогригорьевская.

9.   Скважина № 06058: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Новогригорьевская.

10. Скважина № 3089: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Старогригорьевская.

При реконструкции  должны применяться современные материалы и технологии.  Водонапорные башни после реконструкции должны иметь  характеристики не ниже первоначально определенных  типовым проектом.  Окраска башен должна быть осуществлена с применением термоизоляционной краски.  Реконструкция скважин должно удовлетворять требованиям  СанПиН 3.05.04-85 и СанПиН 2.1.4.544-96  «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

В централизованном  водопроводе  при замене участков должны применяться  напорные полиэтиленовые трубы.  При реконструкции протяженных участков установить водоразборные колонки и противопожарные гидранты. Количество и место установки гидрантов и колонок согласовывать  с  Концедентом.   Водопроводы после реконструкции должны иметь  характеристики соответствующие требованиям  централизованного холодного водоснабжения СНиП  2.04.02-84.

Применяемые материалы при проведении реконструкции должны соответствовать техническим регламентам, действующих СНиП и иной нормативно-технической документации. Качество материалов,  используемых для выполнения работ, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами, иными документами изготовителей.

Сроки  проведения  реконструкции определяются местными условиями и должны оканчиваться  до 01 октября года с момента начала строительно-монтажных работ.